Опросный лист для заказа модулей Хиттерм®

| 1. Общие данные |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо / контакты |  |
| Название объекта |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |
| Зона установки | Взрывоопасная Выберите одну из маркировок взрывозащиты: 1Ex e d mb IIC«Т4…T6» Gb X (с электрообогревом) 2Ex e d m IIC«Т4…T6» Gc X (с электрообогревом) II Gb «Т4…T6» X (без обогрева / с водо- парооб-вом) | Общепромышленная |
| Абсолютный минимум температуры наружного воздуха (-60 °С по умолчанию) |  |
| Температура рабочей среды (для огнезащитного) |  |
| Исполнение модуля | Термоизоляционный с обогревом (до +60 °С) Термоизоляционный без обогрева (до +105 °С) Огнезащитный (до +900 °С) |
| Количество модулей |  |
| 2. Описание оборудования, размещаемого в модуле |
| Наименование оборудования Для фланцев указывать наружный диаметр и толщину или Ду (Dn) / Pу (Pn) Например: 1) Датчик давления; 2) Вентильный блок; 3) Мембрана; 4) Прочее Для подбора оборудования КИПиА и термоизолированных трубок ИМПЛАЙН необходимо заполнить опросные листы. Опросные листы на оборудование можно получить по запросу у менеджера компании. | Оборудование ________________________________________________________________ (производитель и точная маркировка типа прибора / номер опросного листа) |
|  | Импульсные и дренажные трубки 1) _______________________________________________________________ ( количество, длина, наружный диаметр, толщина стенки импульсной трубки/ номер опросного листа) 2) _______________________________________________________________ ( количество, длина, наружный диаметр, толщина стенки дренажной трубки/ номер опросного листа) |
| Способ установки | На фланце — диаметр фланца (наружный) ____________мм На бобышке — диаметр бобышки (наружный) __________мм На трубе — диаметр трубы (наружный) __________мм Прочее________________________________________________ |
| Дополнительно |  |
| 3. Обогрев |
| Обогрев модуля | Без обогрева Саморегулирующийся греющий кабель (по умолчанию) Другое (указать) __________________________________ |
| Требование к температуре внутри модуля при обогреве (по умолчанию от 10 до 20 °С) | от______________ до _______________ °С |
| Обогрев импульсных трубок (опросный лист для обогрева импульсных трубок ИМПЛАЙН заполняется отдельно) | Количество ____________________________________________ шт Длина _________________________________________________ мм Диаметр_______________________________________________ мм Без обогрева Термочулок Термоизолированная импульсная трубка ИМПЛАЙН с электрообогревом |
| 4. Конструктивные особенности модуля |
| Смотровое окно | Без окна С окном, габариты В х Ш _____ х _____ мм Прозрачное без открывания Прозрачное с открыванием Глухое (по умолчанию) |
| Подключение к питанию системы электрообогрева | Соединительная коробка (по умолчанию) Закрепить соединительную коробку на корпусе модуля Длина кабеля питания от модуля (по умолчанию длина 1 м) _________м |
| Кабель питания для системы электрообогрева | Марка кабеля или внешний диаметр __________________________ Марка металлорукава ______________________________________ Ду / Наружный диаметр металлорукава _____________________мм |
| Надпись на маркировочной пластине |  |
|  | Дата заполнения: |